Caracas,  04 de abril de 2003

Señores

# JUNTA DE CONDOMINIO

RESIDENCIAS “Demostración”

Presente.-

REF.: DEMO

Estimados señores:

Cumplimos con informarles que en la inspección realizada a través de nuestro Departamento de Mantenimiento de los sistemas y equipos, áreas comunes y demás instalaciones del edificio pudimos constatar lo siguiente:

1.	SISTEMA Y EQUIPOS

1.1.-	SISTEMA DE ASCENSORES: Al momento de realizar el recorrido, los mismos presentaban buen funcionamiento.

1.2.-	SISTEMA DE SEGURIDAD INTERNA: Cuando se realizó la visita se constató que no hay lámparas de emergencia, no hay extintores en las áreas comunes y no hay sistema de alarma contra incendios, con el objeto de brindar mayor seguridad a las vidas y bienes de la comunidad, recomendamos la adquisición progresiva de estos equipos y sistemas.

1.3.-	SISTEMA HIDRONEUMÁTICO: Al momento de efectuar la revisión se encontraba funcionando con normalidad.

1.4.-	INTERCOMUNICADORES: Los intercomunicadores se encuentran dañados, fuimos informados que la Junta de Condominio se encuentra evaluando los presupuestos para ponerlos operativos.

1.5.-	SISTEMA DE PUERTAS AUTOMATICAS: Se encontró funcionando correctamente.

2.	OTROS

2.1.-	TOMACORRIENTES: Funcionan correctamente y se encuentran en buen estado de mantenimiento.

2.2.-	VIDRIOS Y ESPEJOS: Se encontraron en buen estado de conservación y limpieza.

3.	AREAS COMUNES

3.1.-	PASILLOS Y ESCALERAS: Cuando se realizó la visita los mismos presentaban buen estado de limpieza.  Se observaron cables sin empotrar ni embutir.

Foto  N°  1

3.2.-	JARDINES: Se encontraron en buen estado de mantenimiento.

3.3.-	CUARTO DE BASURA: Cuando se hizo la visita los mismos presentan buen estado de limpieza.

3.4.-	FILTRACIONES: Para el momento de efectuar la inspección, se observaron signos de filtraciones en la pared de la entrada, pared posterior del estacionamiento y en pared del cuarto de bombas.

Foto  N°  2

Foto  N°  3

Foto  N°  4

3.5.-	PINTURA: Se observó que el estado de la pintura, en general, es regular. Las paredes de la azotea requieren trabajos de pintura.

3.6.-	ESTACIONAMIENTO: Cuando se realizó la visita presentaban buen estado de limpieza, sin embargo, observamos bolsas de arena.

Foto  N°  5

3.7.-	LAMPARAS  Y BOMBILLO: Se encontraron en buen estado de funcionamiento.

3.8.-	PUERTAS Y VENTANAS: Una ventana en el estacionamiento se encuentra rota.

3.9.-	DEPOSITO DE AGUAS BLANCAS: Este depósito, por razones de salubridad, debe ser lavado anualmente.

4.	CONSERJERIA

4.1.	PINTURA: Se encuentra en buen estado.

4.2.	FILTRACIONES: No se observaron signos de filtraciones evidentes.

  - INSTALACIONES SANITARIAS: No presentan fugas de agua.

  - PUERTAS Y VENTANAS: Falta un (1) vidrio en la cocina.

En mucho estimaríamos se sirva la Junta de Condominio manifestarnos con la mayor brevedad sus posibles consideraciones sobre el presente informe de inspección en cuyo caso giraremos las instrucciones pertinentes para efectuar las mejoras y reparaciones necesarias.

Atentamente,

ADMINISTRADORA ONNIS C.A.

## Abog. CAROLINA MARINO

### GERENTE DE OPERACIONES